附件1：厦门市第三医院医疗设备采购询价项目表

| 序号 | 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医骨伤科 | 物镜 | 件 | 1 | 2.5 | 物镜数值孔径(NA值)≥0.3, 工作距离（WD值） ≥18mm,物镜视场数（FN值）≥22mm，支持390nm~1600nm光源波段 |