## Sheet2
厦门市第三医院信息科清单
一 | 1、5-11 层病房内网无线 AP 设备部分
一、有线和无线网管
1 | 有线和无线网管软件(含60个有线设备管理授权，100个无线设备管理授权) | 星网锐捷 | RG-SNC | 套 | 1
二、24口POE交换机（住院部）
2 | 24口POE交换机 | 星网锐捷 | RG-S2910C-24GT4SFP-UP-H | 台 | 7
三、无线解决方案（住院部）
3 | 主机AP | 星网锐捷 | RG-AP4210 | 台 | 7
4 | 智分AP | 星网锐捷 | RG-APD-M（AC） | 台 | 55
5 | 连接线缆 | 星网锐捷 | RG-Cab-SMA-22m-MJ | 条 | 27
6 | 连接线缆 | 星网锐捷 | RG-Cab-SMA-22m-MJ | 条 | 28
7 | 双轨射频线缆 | 星网锐捷 | RG-DCAB-SMA-10m | 条 | 125
8 | 双轨射频线缆 | 星网锐捷 | RG-DCAB-SMA-10m | 条 | 126
9 | 室内美化天线 | 星网锐捷 | RG-IOA-2503-X3\n | 个 | 251
四、无线控制器
10 | 无线控制器 | 星网锐捷 | RG-WS6812 | 台 | 2
二 | 2、计算机网络系统
一、内网部分
1 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 17
2 | 接入层24口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2928G-E | 台 | 2
3 | 内网汇聚交换机 | 星网锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 台 | 2
4 | 千兆多模光模块 | 星网锐捷 | Mini-GBIC-SX | 个 | 116
5 | 千兆单模光模块 | 星网锐捷 | Mini-GBIC-LX | 个 | 8
二、外网部分
6 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 4
7 | 接入层24口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2928G-E | 台 | 9
8 | 外网汇聚交换机 | 星网锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 台 | 1
9 | 千兆多模光模块 | 星网锐捷 | Mini-GBIC-SX | 个 | 28
10 | 千兆单模光模块 | 星网锐捷 | Mini-GBIC-LX | 个 | 4
三 | 3、同步时钟系统
一、设备部分
1 | 单面子钟 | 持久/烟台 | CJ-SR33-3DHK | 台 | 7
2 | 双面子钟 | 持久/烟台 | CJ-S03-3SH-B | 台 | 18
3 | 中心母钟 | 持久/烟台 | CJ-M9300III | 台 | 1
4 | 多路输出接口箱 | 持久/烟台 | CJ-EBS-A216-1 | 台 | 1
5 | GPS 信号接收单元及天线 | 持久/烟台 | CJ-GPS79F | 台 | 1
6 | NTP 时间服务器 | 持久/烟台 | CJ-NTP2 | 台 | 1
7 | 监控软件 | 持久/烟台 | CJ-JK2016-XM | 台 | 1
8 | 监控管理计算机 | DELL | Optiplex 3046MT（商用机） | 台 | 1
四 | 4、网络设备间装修工程
一、供配电系统
1 | UPS 主机 | 科士达 | EP30K | 台 | 1
2 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 节 | 29
3 | 电子镇流器格栅灯 | 国产 | 3X20W | 套 | 8
4 | 出口指示灯 | 国产 | 出口指示灯 | 个 | 1
5 | 电源插座 | 国产 | 电源插座 | 个 | 15
6 | 8 位防雷 PDU | 国产 | 8位 | 套 | 10
7 | 楼层配电柜（壁挂） | 定制 | 500*400*150 | 套 | 14
二、空调
8 | 机房专用单冷空调 | 大金 | FNVQ203AABD | 台 | 1
五 | 5、消控值班室装修工程
二、空调
1 | 机房单冷空调 5P | 格力 | KF-120LW/(12368S)NhAc-3 | 台 | 1
六 | 6、（5－11楼）智能化部分增补
1 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 7
七 | 7、2楼计算机网络系统增补
一 | 1、计算机网络系统
一、内网部分
1 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 1
二、外网部分
1 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 1
八 | 8、12-14楼网络增补
一 | 计算机网络系统
一、内网部分
1 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 3
2 | 千兆多模光模块 | 星网锐捷 | Mini-GBIC-SX | 个 | 8
二、外网部分
3 | 接入层48口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2952G-E | 台 | 2
4 | 接入层24口交换机 | 星网锐捷 | RG-S2928G-E | 台 | 1
5 | 千兆多模光模块 | 星网锐捷 | Mini-GBIC-SX | 个 | 6
九 | 9、消控值班室装修工程
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 空调
2 | 机房专用单冷空调 | 大金 | FNVQ203AABD | 台 | 1
十 | 10、零漫游增补系统（1、2、4层）
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 24口POE交换机 | 星网锐捷 | RG-S2910C-24GT4SFP-UP-H（V3.0) | 台 | 3
2 | 主机 AP | 星网锐捷 | RG-AP4220 | 台 | 4
3 | 智分 AP | 星网锐捷 | RG-APD-M（AC） | 台 | 19
4 | 连接线缆 | 星网锐捷 | RG-Cab-SMA-22m-MJ | 条 | 10
5 | 连接线缆 | 星网锐捷 | RG-Cab-SMA-30m-MJ | 条 | 9
6 | 双轨射频线缆 | 星网锐捷 | RG-DCAB-SMA-10m | 条 | 49
7 | 双轨射频线缆 | 星网锐捷 | RG-DCAB-SMA-15m | 条 | 38
8 | 室内美化天线 | 星网锐捷 | RG-IOA-2503-X3 | 个 | 87